Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Уторгошского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2017 № 36

ж/д ст.Уторгош

| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уторгош-ского сельского поселения Шимского района Новгородской области на 2017до 2027 года |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Уторгошского сельского поселения, Администрация Уторгошского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на 2017-2027годы».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Уторгошского сельского поселения http//admutorgosh.ru. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава поселения                                   А.Г.Кукушкина

|  |  | УТВЕРЖДЁНА постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 05.06.2017 № 36 |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

УТОРГОШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШИМСКОГО  РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 – 2027 ГОДЫ

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2017-2027 ГГ.	5

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

2.1. Основные показатели системы водоснабжения	9

2.2. Основные показатели системы водоотведения	11

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения	11

2.4. Основные показатели системы электроснабжения	12

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	12

2.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов	13

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	13

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	14

3.1. Динамика и прогноз численности населения	14

3.2. Прогноз развития застройки	15

3.3 Прогноз развития промышленности	15

3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	16

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	21

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг	21

4.2.Показатели прогноза спроса  на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	24

4.3.Показатели потребления населением каждого вида коммунального  ресурса	28

4.4. Показатели качества коммунальных ресурсов	30

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	31

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 	32

5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения 	34

5.2. Управление Программой	 38

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	38

6.1. Перспективные показатели развития	 38

6.2.Характеристика Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области	 40

6.3. Прогноз развития промышленности 	43

6.4. Прогноз развития застройки	43

6.5. Прогноз изменения доходов населения	48

6.6.  Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	48

6.7.Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры	49

6.7.1. Водоснабжение	49

6.7.2. Водоотведение	50

6.7.3. Теплоснабжение	 50

6.7.4. Электроснабжение	50

6.7.5. Газоснабжение	51

6.7.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 	51

6.8.Характеристика состояния и проблем в реализации электроресурсосбережения, учета и сбора информации	51

6.9.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	52

6.10. Перспективная схема водоснабжения	54

6.11. Перспективная схема водоотведения	54

6.12. Перспективная схема электроснабжения	54

6.13. Перспективная схема обращения с ТБО	54

6.14. Перспективная схема теплоснабжения	54

6.15. Перспективная схема газоснабжения	54

6.16. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению	 55

6.17.Инвестиционные проекты по теплоснабжению	58

6.18.Инвестиционные проекты по электроснабжению	58

6.19. Инвестиционные проекты по газоснабжению	58

6.20. Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) ТБО	59

6.21. Финансовые потребности для реализации Программы	59

6.22. Модель для расчета Программы	59

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области на 2017 – 2027 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(редакция от 23.06.2016 г.);

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (редакция от 04.10.2014 г.);

Генеральный план Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2017-2027 ГГ.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области на 2017-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (редакция от 23.06.2016 г.); Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (редакция от 04.10.2014 г.); Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030г.»; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области |
| Разработчик Программы | ООО «Проектно-Исследовательский Центр» |
| Цель Программы | - обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности города; - повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения; - оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | -реализация Генерального плана Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области; -обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; -обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; -модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; -использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; -эффективное использование системы ресурсоснабжения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; -надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2017-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2017-2027 годы составляют – 14 675,0 тыс. руб., в том числе: -бюджетные средства – 14 675,0 тыс.руб., - внебюджетные средства - 0,0 тыс. руб., в том числе: Водоснабжение — 14 675,0 тыс. руб., в том числе: - бюджетные средства – 14 675,0 тыс.руб., - внебюджетные средства - 0,0 тыс.руб; |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Население и организации Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области обеспечены следующими коммунальными услугами: водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением и сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Газоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения отсутствуют.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 1.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности города на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО, АО и ПО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1. Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов.

| Ресурс, услуга | Организация -поставщик ресурса. | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | АО «Новгородоблэлектро» Старорусский филиал, ПО «Ильменские электрические сети» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | АО «Новгородоблэлектро» Старорусский филиал, ПО «Ильменские электрические сети» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | Прямые договоры |
| Теплоснабжение | ООО «ТК Новгородская» | ООО «ТК Новгородская» | Прямые договоры |
| Холодное водоснабжение | ООО «МП Шимский водоканал» | ООО «МП Шимский водоканал» | Прямые договоры |
| Водоотведение | отсутствует |  |  |
| Газоснабжение | отсутствует |  |  |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «Экорос» | ООО «Экорос» | Прямые договоры |

2.1. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение в Уторгошском сельском поселении имеет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения.

Задачами централизованной системы водоснабжения являются: добыча воды, водоподготовка, хранение воды в специализированных резервуарах и подача воды в водопроводную сеть потребителям.

Система водоснабжения обеспечивает: хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества,  тушение пожаров, собственные нужды водопроводно-канализационного хозяйства (промывка резервуаров чистой воды, водопроводных и канализационных сетей).

Система водоснабжения представляет сложный технологический комплекс инженерных сооружений и устройств. Они работают в особом режиме, со своими гидравлическими и технологическими характеристиками, обеспечивая получение воды из природных источников, её транспортирование, и подачу воды потребителям в необходимых количествах под требуемым напором.

На территории Уторгошского сельского поселения имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Скважины оснащены насосами ЭЦВ. Насосы работают в автоматическом режиме.

Перед поступлением воды в разводящую сеть производится струйное внесение обеззараживающих средств (хлорной извести и гипохлорита) с последующим определением остаточного хлора на выходе в сеть.

Водопроводная сеть имеется в ж/д ст.Уторгош, д.Водосы, д.Большая Уторгош и д.Городище.

Водопроводные сети выполнены из стали, полиэтилена, чугуна. Существующие водопроводные сети имеют диаметр труб 20, 40, 100 мм.  Общая протяженность сетей 15,1 км со степенью износа  более 50%.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по большинству показателей.

Таблица 2.

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. | 2-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб.м. с НДС | - | - | - |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016 г-31.12.2016 г | 01.01.2017г-30.06.2017г | 01.07.2017г-31.12.2017г |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:

Общий  износ объектов централизованной системы водоснабжения составляет 50%;

Основной проблемой по водозаборным сооружениям является моральный и физический износ оборудования;

К ухудшению органолептических показателей качества воды приводит длительная эксплуатация артезианских скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов;

Отсутствие фильтрующих элементов у многих водозаборных скважин приводит к снижению удельного дебита скважин, обусловленного неэффективной работой водоносных пластов в зоне водоотбора, в результате заиления, засорения и пескования;

Приборный учет воды при подъеме на всех водозаборных узлах поселения и у части водопотребителей отсутствует, что приводит к дополнительным неучтенным потерям от общей подачи;

К нерациональному и неэкономичному использованию можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевыми и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

2.2. Основные показатели системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Уторгошском сельском поселении отсутствует.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение в Уторгошском сельском поселении имеется только в ж/д ст.Уторгош, оно подразделяется на индивидуальное и централизованное.

Все индивидуальные жилые дома имеют печное отопление.

Источником централизованного теплоснабжения является котельная №15 в ж/д ст.Уторгош, оснащенные двумя котлами.

На территории Уторгошского сельского поселения имеются производственные котельные: ООО «Уторгошский льнозавод» и ООО «Уторгошский леспромхоз». Имеется индивидуальная котельная МАОУ «СОШ ж/д ст.Уторгош».

На территории поселения 17 многоквартирных домов: 2 МКД на центральном отоплении, 3 МКД с индивидуальными котлами и 12 МКД с печным отоплением.

Основным топливом являются дрова. Запасы резервного топлива отсутствуют.

Установленная мощность котельной составляет 1,6 Гкал. Котельная предназначена для обеспечения теплом общественных и административных зданий станицы (школы, детского сада, администрации и др.), а также многоквартирных жилы домов.

Котельная введена в эксплуатацию в 1986 году.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. | 2-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | За 1 Гкал, с НДС | 2629,0 | 2629,0 | 2707,8 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016 г-31.12.2016 г | 01.01.2017г-30.06.2017г | 01.07.2017г-31.12.2017г |

2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Электроснабжение Уторгошского сельского поселения осуществляется в следующих населенных пунктах: ж/д ст.Уторгош, д. Б. Уторгош, д. Радошка, д.Ремешка, д.Городище, д. Звад, д. Сосновый Бор, д. Вирки, д. М. Березицы, д.Б.Березицы, д. Буйно,д. М. Уторгош, д. Водосы, д. М. Городище, д. Плосково, д. Пески, д. Гора, д. Глинско, д.Любонё, д. Чудско, д. Турская Горка, д.Добрыни, д. Комарово, д. Стай, д. Хотыня, д. Лучки, д. Бологово, д. Борок, д.Крекшина Горка, д. Казовицы, д. Людятино, д. Подмошье, д. Низова, д.Гороховище, д. Прусско и д. Листовка. Услуги в области электроснабжения оказывают АО «Новгородоблэлектрго» Старорусский филиал и ПО «Ильменские электрические сети» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»  «Новгородэнерго».

Протяженность сети электроснабжения:

АО «Новгородоблэлектро» Старорусский филиал — 38,87 км;

ПО «Ильменские электрические сети» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»  «Новгородэнерго» - 173,0 км.

Приборы учета имеются у 100% потребителей.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. | 2-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт, с НДС | 2,78 | 2,78 | 2,89 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016 г-31.12.2016 г | 01.01.2017г-30.06.2017г | 01.07.2017г-31.12.2017г |

2.5. Основные показатели системы газоснабжения

На территории Уторгошского сельского поселения централизованная система газоснабжения отсутствует.

2.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

На территории Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов оказывает ООО «Экорос». Норма накопления ТБО установлена 1,8м3/год на человека.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В Уторгошском сельском поселении Шимского района Новгородской области реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики в Уторгошском сельском поселении и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Уторгошского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Уторгошского сельского поселения Шимского района позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведена в таблице 5.

Количество постоянного населения Уторгошского сельского поселения на 1 января 2017 года (по данным администрации) составляет 1856 человек.

Численность постоянного населения Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области на перспективу будет следующей:

Таблица 5.

| Наименование | Базовый период (2017) | Первая очередь (2022) | Расчетный срок (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| Уторгошское сельское поселение | 1856 | 1810 | 1764 |

Состав численности населения: моложе трудоспособного возраста — 842, трудоспособного возраста — 906 и старше пенсионного возраста — 618 человек.

Уторгошское сельское поселение характеризуется отрицательным приростом населения, высоким показателем смертности и низки показателем рождаемости. Усугубляет ситуацию миграционный отток постоянно проживающего населения. Данные процессы негативно влияют на снижение трудового потенциала территории, снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения.

На расчетный срок планируется также уменьшение численности населения не смотря на реализацию программ направленных на улучшение жилищных условий, а также разработку эффективной региональной миграционной и демографической политики.

3.2. Прогноз развития застройки

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры  является обеспеченность человека площадью квартиры.

На территории Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области площадь жилищного фонда составляет 83,0 тыс. м2. Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 44,7 м2 на 1 человека.

Точных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилась.

Новое жилищное строительство предлагается вводить различного типа в границах Уторгошского сельского поселения.

На перспективу строительства на территории Уторгошского сельского поселения имеются резервные площадки для размещения индивидуального жилищного строительства, расположенные вблизи действующих инженерных коммуникаций.

3.3 Прогноз развития промышленности

Перерабатывающая промышленность является ведущей в Уторгошском сельском поселении.

В основном это предприятия по заготовке древесины и производству пиломатериалов. Значительная доля древесины отправляется на экспорт.

Промышленные предприятия: ОАО «Уторгошский леспромхоз», ООО «Уторгошский льнозавод».

Сельскохозяйственные организации представлены сельскохозяйственными производственными кооперативами СХПК «Турская Горка» и СХПК «Казовицы» (производство молока, мяса). Кроме этого сельхозтоваропроизводителями являются крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства. Выращивают зерновые культуры, лён, картофель, овощи (капуста, морковь, свёкла), кормовые культуры, развито мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство.

3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области на 2009-2029 гг. позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица 6. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс.кВт/ч | 3552,706 | 3590,01 | 3627,31 | 3664,63 | 3701,93 | 3739,25 | 3776,55 | 3813,86 | 3851,17 | 3888,48 | 3925,81 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс.кВт/ч | 2665,92 | 2697,91 | 2729,9 | 2761,89 | 2793,88 | 2825,87 | 2857,86 | 2889,85 | 2921,84 | 2953,83 | 2985,83 |
| бюджетным организациям | тыс.кВт/ч | 322,705 | 324,64 | 326,57 | 328,51 | 330,44 | 332,38 | 334,31 | 336,25 | 338,18 | 340,12 | 342,06 |
| прочим потребителям | тыс.кВт/ч | 564,081 | 567,46 | 570,84 | 574,23 | 577,61 | 581,0 | 584,38 | 587,76 | 591,15 | 594,53 | 597,92 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2017 г.) | % | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| фактическая мощность | Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 5,3 | 6,259 | 7,228 | 8,186 | 9,165 | 10,133 | 11,092 | 12,07 | 13,029 | 13,997 | 14,976 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 4,55 | 5,518 | 6,487 | 7,455 | 8,424 | 9,392 | 10,361 | 11,329 | 12,298 | 13,266 | 14,235 |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 0,389 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 |
| прочие организации | тыс. м3 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2017 г.) | % | 100 | 118 | 136 | 154 | 172 | 191 | 209 | 227 | 245 | 264 | 282 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод-всего | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от прочих организаций | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2017 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие организации | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2017 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма накопления | м3/год на 1 чел. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 7.  Динамика доступности для населения коммунальных услуг Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области.

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Уторгошскому сельскому поселению Шимского района Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| Наименование | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 -2027 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели РЭК Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели РЭК Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 83,1 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели РЭК Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышает показатели РЭК Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.Показатели прогноза спроса  на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах.

Таблица 8. Развитие системы электроснабжения.

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс.кВт/ч | 4085,606 | 4092,61 | 4062,58 | 4113,17 | 4200,61 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт/ч | 532,9 | 502,6 | 435,27 | 373,92 | 274,8 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс.кВт/ч | 3552,706 | 3590,01 | 3627,31 | 3739,25 | 3925,81 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс.кВт/ч | 2665,92 | 2697,91 | 2729,9 | 2825,87 | 2985,83 |
| бюджетным организациям | тыс.кВт/ч | 322,705 | 324,64 | 326,57 | 332,38 | 342,06 |
| Прочим организациям | тыс.кВт/ч | 564,081 | 567,46 | 570,84 | 581,0 | 597,92 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 9. Развитие системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| фактическая мощность | Гкал/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Таблица 10. Развитие системы водоснабжения.

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3/год | 5,3 | 6,259 | 7,228 | 10,133 | 14,976 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 5,3 | 6,259 | 7,228 | 10,133 | 14,976 |
| Объём потерь | тыс. м3/год | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 |
| Уровень потерь | % | 3 | 2,3 | 2,07 | 1,38 | 0,8 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3/год | 5,3 | 6,259 | 7,228 | 9,993 | 14,856 |
| Населению | тыс. м3/год | 4,55 | 5,518 | 6,487 | 9,392 | 14,235 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 0,389 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,42 |
| прочие организации | тыс. м3/год | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 78,4 | 80 | 85 | 93 | 100 |

Таблица 11.   Развитие системы водоотведения.

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод-всего | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| от прочих организаций | тыс. м3 | - | - | - | - | - |

Таблица 12. Развитие системы газоснабжения.

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации услуги централизованного газоснабжения | м3/год | - | - | - | - | - |
| населению | м3/год | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | м3/год | - | - | - | - | - |
| прочим организациям | м3/год | - | - | - | - | - |

4.3.Показатели потребления населением каждого вида коммунального  ресурса

Таблица 13.

| Индикаторы | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электропотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление | кВт/ч/чел в мес. | 119,6 | 121,7 | 123,88 | 126,02 | 128,16 | 130,3 | 132,44 | 134,58 | 136,72 | 138,86 | 141,0 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребление | тыс. Гкал в мес. | 0,281 | 0,283 | 0,286 | 0,289 | 0,292 | 0,295 | 0,297 | 0,3 | 0,303 | 0,306 | 0,309 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление | м3 в мес./чел | 1.51 | 1,81 | 2,12 | 2,42 | 2,73 | 3,03 | 3,34 | 3,64 | 3,95 | 4,25 | 4,56 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение | м3 в мес/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное газоснабжение | м3 в мес/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел в год/чел | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Учет показателей теплоснабжения не ведется. Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов.

4.4. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

-интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровня использования производственных мощностей; наличия дефицита мощности; обеспеченности приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 14.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.4.

Таблица 14.

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Отсутствует |
| Газоснабжение | Отсутствует |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области представлена:

инвестиционными проектами в электроснабжении;

инвестиционными проектами в водоснабжении;

инвестиционными проектами в водоотведении;

инвестиционными проектами в газоснабжении;

инвестиционными проектами в теплоснабжении;

инвестиционными проектами в утилизации ТБО.

Таблица 15.

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Уторгошское сельское поселение Шимского района Новгородской области |  | 14675,0 |
| 1 | Водоснабжение | 750,0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети ж/д ст.Уторгош, ул.Железнодорожная, d=40мм, L=0,3км | 3125,0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети ж/д ст.Уторгош, ул.Пионерская, d=100мм, L=1,25км | 4500,0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети д.Большая Уторгош, ул.Центральная, d=100мм, L=1,8км | 1050,0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети д. Большая Уторгош, ул.Большекраинская, d=100мм, L=0,42км | 1250,0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети д.Водосы, ул.Набережная, d=100мм, L=0,5км | 3300,0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети д.Городище, ул.Центральная, d=100мм, L=1,32км | 350,0 |
|  | Реконструкция скважины ж/д ст.Уторгош (у вокзала) | 350,0 |
|  | Реконструкция скважины №128 ж/д ст.Уторгош | 750,0 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программы повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в сельском поселении в настоящее время могут являться:

 денежные средства бюджетов разных уровней;

 заемные денежные средства кредитных организаций;

 привлеченные средства инвесторов;

 прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения и газоснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

Таблица 16. Источники инвестиций, тыс. руб.

| Источники инвестиций | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение: | 14675,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 0,0 | 1100,0 | 1070,0 | 1050,0 | 1805,0 | 1700,0 | 2350,0 | 1050,0 | 1550,0 | 1500,0 | 1500,0 | 14675,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как видно из таблицы 16, из общей суммы финансирования Программы 100% (14 675,0 тыс. руб.) предполагается инвестировать из бюджетных средств, внебюджетные средства отсутствуют.

На период 2017 – 2027 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 17.

|  | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) | 2629,0 | 2707,8 | 2816,1 | 2928,7 | 3016,6 | 3107,1 | 3200,3-3601,9 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт*час (без НДС) | 2,78 | 2,89 | 3,0 | 3,12 | 3,25 | 3,34 | 3,45-3,77 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 18 приведены результаты расчета.

Таблица 18.

|  | Наименование критерия доступности | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 83,1 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

5.2. Управление Программой

1. Ответственным за реализацию Программы является Администрация  Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области.

2. План-график работ по реализации Программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Перспективные показатели развития

Гипотеза устойчивого развития Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области и прогноз основных параметров его социально-экономического развития на период полного развития являются базой для определения в составе генерального плана перспективных параметров территориального развития поселения, установления границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и других показателей. От темпов изменения показателей социально-экономического развития  зависит спрос на те или иные виды территорий, поэтапное развитие планировочной структуры, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и другие аспекты развития поселения, учитываемые генеральным планом.

Основными целями устойчивого социально-экономического развития поселения приняты:

Экономические – направлены на формирование конкурентоспособных предприятий, активно интегрирующихся в систему регионального и межрегионального разделения труда, модернизацию сферы услуг, развитие среднего и малого предпринимательства.

Социальные – направлены на воспроизводство и эффективное использование человеческого капитала, формирование благоприятных условий для проживания населения, на привлечение миграционных потоков и развитие социальной инфраструктуры.

Экологические – направлены на формирование системы охраны уникальных природных ресурсов и их эффективного использования, сохранения природного потенциала.

Основные решения базируются на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области в перспективном периоде и исходят из анализа ресурсного потенциала территории по всем его аспектам (экономика, демография, транспортно-инженерная и социальная инфраструктура, территория, рекреация, инвестиции).

Одним из основных принципов развития Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области должно стать создание благоприятных условий для жизнедеятельности постоянного населения. Поскольку демографическая проблема уже в ближайшем будущем будет определять развитие экономики, то приоритетными задачами для поселения станет дальнейшее развитие образования, здравоохранения, а также принятие других мер по повышению качества жизни населения (жилищные, инфраструктурные программы и др.).

Основные факторы социально-экономического развития поселения

Конкурентные преимущества и перспективы развития экономики  Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области базируются на анализе основных факторов социально-экономического развития города, её сильных и слабых сторон.

Основные группы факторов, подлежащие анализу и сводной  оценке:

политические условия;

природные ресурсы и условия;

экономико-географическое положение;

экономические условия;

демографическая ситуация и трудовые ресурсы;

экологические условия;

состояние жилищно-коммунального  хозяйства и социальной сферы.

Все факторы, которые благоприятствуют социально-экономическому и градостроительному развитию Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области, подразделяются на три группы:

Внутренние факторы (сильные стороны), которые могут быть использованы для уменьшения либо сведения к минимуму негативного воздействия внешних угроз и опасностей.

Внешние благоприятные факторы (возможности), которые могут быть направлены на нейтрализацию слабых сторон внутренней среды.

Благоприятные факторы внешней и внутренней сред (сочетание сильных сторон и возможностей), которые могут быть направлены на снижение или нейтрализацию негативного воздействия неблагоприятных факторов.

В качестве слабых  сторон, которые негативным образом воздействуют на рост экономического потенциала, конкурентоспособности и привлекательности Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области, выделяются  следующие факторы:

Слаборазвитая внутрипоселковая сеть инженерной инфраструктуры, её плохое техническое состояние.

6.2.Характеристика Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области

Уторгошское сельское поселение находится в Шимском районе Новгородской области и включает в себя 39 населенных пунктов: Станция Уторгош., Деревня Бологово,Деревня Большая Уторгош, Деревня Большие Березицы, Деревня Борок, Деревня Буйно, Деревня Вирки, Деревня Водосы, Деревня Глинско, Деревня Гора, Деревня Городище, Деревня Гороховище, Деревня Добрыни, Деревня Звад, Деревня Казовицы, Деревня Комарово, Деревня Крекшина Горка, Деревня Листовка, Деревня Лонно, Деревня Лучки, Деревня Любонё, Деревня Людятино, Деревня Малая Уторгош, Деревня Малое Городище, Деревня Малые Березицы, Деревня Мясково, Деревня Низова, Деревня Пески, Деревня Плосково, Деревня Подмошье, Деревня Прусско, Деревня Радошка, Деревня Рямешка, Деревня Сосновый Бор, Деревня Стаи, Деревня Турская Горка, Деревня Хотыня, Деревня Чудско, Разъезд Кчеры.

Граница муниципального образования Уторгошского сельского поселения проходит:

на севере – от административно-территориальной границы Псковской области, по административно-территориальным границам Ленинградской области, Батецкого района до оси железной дороги на участке направления Санкт-Петербург - Пыталово км 175 + 440 - км 196 + 549 Октябрьской железной дороги — филиала ОАО "Российские железные дороги";

на востоке - от места пересечения административно-территориальной границы Батецкого района с осью железной дороги на участке направления Санкт-Петербург - Пыталово км 175 + 440 - км 196 + 549 Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" по оси железной дороги на участке направления Санкт-Петербург - Пыталово км 175 + 440 - км 196 + 549 Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги", по границе кварталов 187, 20, 21 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества, по границе кварталов 132, 138, 145, 149 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества, по руслу ручья Межник, по руслу реки Мшага, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Строитель", по границе кварталов 161, 162, 168, 175 Шимского участкового лесничества Шимского лесхоза, по оси автодороги Шимск - Феофилова Пустынь, по границе кварталов 132, 143, 144, 157, 160, 164, 163 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества, по оси железной дороги на участке направления Санкт-Петербург - Пыталово км 175 + 440 - км 196 + 549 Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" до пересечения с административно-территориальной границей Солецкого района;

на юге - по административно-территориальной границе Солецкого района до административно-территориальной границы Псковской области;

на западе - по административно-территориальной границе Псковской области до административно-территориальной границы Ленинградской области".

Административным центром Уторгошского сельского поселения является  ж/д ст. Уторгош.

Железнодорожная станция Уторгош расположена к северо-западу от районного центра поселения г. Шимск на пересечении автодороги Николаево-Псков-Шимск М20 (Е95) и железной дороги Санкт-Петербург-Дно-Витебск.

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Численность населения Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области в 2017 году составила 1856 человек, прогнозируемая численность на 2026 год составит 1764 человек.

Уменьшение численности населения Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области будет обусловлено убылью численности населения. Средний размер семьи в Уторгошском сельском поселении 3 человека.

Расчет перспективной численности населения Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области с учетом демографической обстановки.

Таблица 19.

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2017 год) | Первая очередь (2022 год) | Расчетный срок (2027 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 1856 | 1810 | 1764 |
| в т.ч. |  |  |  |
| -трудоспособного возраста | 906 | 884 | 861 |
| -младше трудоспособного возраста | 332 | 324 | 315 |
| -пенсионного возраста | 618 | 602 | 588 |

Основой оптимистичного прогноза является реализация в Уторгошском сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что должно положительно отразиться на рождаемости.

6.3. Прогноз развития промышленности

В Уторгошском сельском поселении имеются проблемы в экономике. Из жителей работоспособного возраста в общественном производстве занято только 49,5%. Работающее население составляет 23,5% от общей численности населения. Этот показатель выше, чем в других сельских поселениях Шимского района.

Генеральный план должен стать долгосрочной стратегической программой развития поселения в промышленной сфере.

6.4. Прогноз развития застройки

Согласно сведениям администрации общая площадь жилищного фонда на территории Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области составляет 83,0 тыс. м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом в сельском поселении составляет 44,7 м2  на человека.

Уровень обеспеченности жилфонда инженерной  инфраструктурой.

Таблица 20.

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - | 13,5 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | - | 0 |
| 3 | Газоснабжение | - | 0 |
| 4 | Электроснабжение | - | 100 |
| 5 | Теплоснабжение | - | 10 |
| 6 | Утилизация ТБО | - | 30 |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных, администрацией Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области уделяется большое внимание этой проблеме.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и областного бюджетов.

На сегодняшний день спрос на жилье остается высоким.

В связи с убылью населения - средний показатель обеспеченности жильем составит 49,2 кв.м на человека.

Новое жилищное строительство предусматривается в границах Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области.

Объемы нового жилищного  строительства и требуемых для них

территорий по срокам  проектирования

Таблица 21.

| № | Показатели | Единица измерения | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на начало периода, всего | м2/чел | 44,6 |
| 2 | Требуемый жилищный фонд, всего общей площадью | тыс. м2 | 91,726 |
| 3 | Существующий жилищный фонд, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; -малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 | 83,2 - - - |
| 4 | Убыль жилищного фонда, всего общей площадью в том числе: - одноэтажный фонд | тыс. м2 | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; -малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 | 83,2 - - - |
| 6 | Объём нового жилищного строительства: - всего общей площадью: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 | 8,526 - - - |
| 7 | Всего жилищный фонд на конец периода общей площадью в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 | 91,726 - - - |
| 8 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на конец периода, всего | м2/чел | 49,2 |

6.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации» данные о величине среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области за 2016 год отсутствуют.

6.6.  Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 22. Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.

| Категория потребителей | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 4,55 | 5,518 | 6,487 | 7,455 | 8,424 | 9,392 | 10,361 | 11,329 | 12,298 | 13,266 | 14,235 |
| бюджетные организации | 0,389 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 |
| прочие организации | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Всего: | 5,3 | 6,259 | 7,228 | 8,186 | 9,165 | 10,133 | 11,092 | 12,07 | 13,029 | 13,997 | 14,976 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Учитывая реализацию Программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2026 года планируется – 1520 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей Программы ежегодно будет расти в связи с присоединением новых потребителей.

6.7.Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры

6.7.1. Водоснабжение

Основной проблемой в системе водоснабжения является физический и моральный износ оборудования по водозаборным сооружениям и водопроводной сети.

Общий износ объектов централизованной системы водоснабжения составляет более 50%.

Длительная эксплуатация артезианских скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов приводит к ухудшению органолептических показателей качества воды. Отсутствие фильтрующих элементов у многих водозаборных скважин приводит к снижению удельного дебита скважин, обусловленного неэффективной работой водоносных пластов в зоне водоотбора, в результате заиления, засорения и пескования.

6.7.2. Водоотведение

Централизованное водоотведение в Уторгошском сельском поселении отсутствует.

6.7.3. Теплоснабжение

Система теплоснабжения имеется только в ж/д ст.Уторгош. В настоящее время, по состоянию на отопительный период 2016-2017 гг. к централизованному теплоснабжению подключены 6 абонентов.

Новые площади в населенных пунктах Уторгошского сельского поселения, в основном, планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных домов с автономным отоплением.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей является оптимальной для поселения ввиду расположения потребителей на протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

6.7.4. Электроснабжение

Проблемой в сфере электроснабжения является степень износа сетей электроснабжения больше 40%.

В Эксплуатирующими организациями в сфере электроснабжения АО «Новгородоблэлектро» Старорусский филиал и ПО «Ильменские электрические сети» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» проводятся плановые ремонтные мероприятия.

6.7.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение отсутствует.

6.7.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

На территории Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области централизованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Экорос». Проблемы в данной отрасли отсутствуют.

6.8.Характеристика состояния и проблем в реализации электроресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

6.9.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 23.

|  |  | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,4 | 14,6 | 14,6 | 15 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | 3 | 2,3 | 2,07 | 1,94 | 1,72 | 1,5 | 1,38 | 1,15 | 1,02 | 0,9 | 0,8 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Электроснабжение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля потерь при передаче электроэнергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию | % | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 6 | Система сбора (утилизации) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

6.10. Перспективная схема водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения включает в себя комплекс мероприятий по реконструкции водопроводной сети в ж/д ст.Уторгош на ул.Железнодорожная,  ул.Пионерская, ул.Центральная, ул.Большекраинская, ул.Набережная, ул.Центральная, а также реконструкцию двух скважин.

На реализацию мероприятий в сфере водоснабжения, по предварительным подсчетам, потребуется 14675,0 тыс. руб.

6.11. Перспективная схема водоотведения

Мероприятия в сфере водоотведения в Уторгошском сельском поселении Шимского района Новгородской области отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

6.12. Перспективная схема электроснабжения

На проектный срок  мероприятия в сфере электроснабжения отсутствуют, в связи с отсутствием перспективной схемы.

6.13. Перспективная схема обращения с ТБО

Мероприятия в сфере обращения с ТБО, в Уторгошском сельском поселении, отсутствуют.

6.14. Перспективная схема теплоснабжения

На расчетный срок мероприятия в сфере теплоснабжения отсутствуют.

6.15. Перспективная схема газоснабжения

Централизованная система газоснабжения на территории Уторгошского сельского поселения отсутствует, в связи с этим отсутствуют и мероприятия.

6.16. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области на 2017 – 2027 года.

Таблица  24.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 –2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопроводной сети ж/д ст.Уторгош, ул.Железнодорожная, d=40мм, L=0,3км | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция водопроводной сети ж/д ст.Уторгош, ул.Пионерская, d=100мм, L=1,25км | 3125,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 1050,0 | 1355,0 | 0,0 |
| 1.3 | Реконструкция водопроводной сети д.Большая Уторгош, ул.Центральная, d=100мм, L=1,8км | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 4050,0 |
| 1.4 | Реконструкция водопроводной сети д. Большая Уторгош, ул.Большекраинская, d=100мм, L=0,42км | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 |
| 1.5 | Реконструкция водопроводной сети д.Водосы, ул.Набережная, d=100мм, L=0,5км | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 |
| 1.6 | Реконструкция водопроводной сети д.Городище, ул.Центральная, d=100мм, L=1,32км | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 |
| 1.7 | Реконструкция скважины ж/д ст.Уторгош (у вокзала) | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Реконструкция скважины №128 ж/д ст.Уторгош | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сумма по водоснабжению: | 14675,0 | 0,0 | 1100,0 | 1070,0 | 1050,0 | 1805,0 | 9650,0 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма по водоотведению: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 14675,0 | 0,0 | 1100,0 | 1070,0 | 1050,0 | 1805,0 | 9650,0 |

6.17.Инвестиционные проекты по теплоснабжению

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области на 2017– 2027 года отсутствует.

6.18.Инвестиционные проекты по электроснабжению

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области  на 2017– 2027 года отсутствует.

6.19. Инвестиционные проекты по газоснабжению

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области на 2017– 2027 года отсутствует.

6.20. Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) ТБО

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТБО Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области на 2017-2027 года отсутствует.

6.21. Финансовые потребности для реализации Программы

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей Программы инвестиционных проектов до 2026 года отражена в таблице 25.

Таблица 25.

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия в сфере водоснабжения | БС | 14675,0 | 0,0 | 1100,0 | 1070,0 | 1050,0 | 1805,0 | 9650,0 |
|  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 14675,0 | 0,0 | 1100,0 | 1070,0 | 1050,0 | 1805,0 | 9650,0 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 14675,0 | 0,0 | 1100,0 | 1070,0 | 1050,0 | 1805,0 | 9650,0 |
| БС — бюджетные средства |  | 14675,0 | 0,0 | 1100,0 | 1070,0 | 1050,0 | 1805,0 | 9650,0 |
| ВС - внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования Программы на 2017-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.22. Модель для расчета Программы

Расчет основных целевых показателей Программы проводился исходя из данных, полученных от исполнительного комитета, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2016 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

Стоимость мероприятий была рассчитана исходя из усредненных показателей стоимости данных мероприятий за 2016 год.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области на 2017-2027 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

-развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области;

-создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

-повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

-улучшение экологической ситуации на территории Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области;

-принятие инвестиционных Программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

-осуществление бюджетной политики Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечение целевых средств республиканского и федерального бюджетов, средств инвесторов;

-повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

-повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области;

-расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

-улучшить экологическую ситуацию на территории  Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области;

-за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.